Що робити коли в криниці є аміак.

   Якщо аналіз показав наявність аміаку (іону амонію) у криниці, у жодному разі не вживайте цю воду для пиття та приготування їжі. Норма амонію у воді для України становить до 0,5 мг/л. Поява цієї речовини свідчить про серйозне екологічне або санітарне забруднення джерела. 

1. Знайдіть та усуньте причину забруднення.
   Аміак рідко буває природного походження (хіба що в торф'яних ґрунтах). Найчастіше він потрапляє у криницю через: 
· фекальне забруднення: просочування стоків із розташованих поруч септиків, вигрібних ям або туалетів.
· сільськогосподарську хімію: змив азотних чи аміачних добрив з навколишніх городів та полів.
· гній та відходи: близькість тваринницьких ферм або місць утримання худоби. Що робити: Перевірте герметичність власного септика та переконайтеся, що джерела забруднення знаходяться щонайменше за 20–30 метрів від криниці.

2. Проведіть капітальну санацію криниці.
   Сама по собі дезінфекція хлором не видалить аміак повністю, оскільки він зв'язує хлор, але очищення необхідне для боротьби з супутніми бактеріями. 
· викачайте всю воду з криниці за допомогою насоса.
· очистіть дно та стінки (кільця) від мулу, бруду та органічних відкладень.
· обробіть стінки дезінфікуючим розчином (наприклад, 5% розчином хлорного вапна або спеціальними таблетками типу «Акватабс»).
· зачекайте, поки криниця наповниться, і повторно викачайте воду, щоб повністю промити джерело. 

3. Встановіть систему фільтрації
  Для постійного та надійного видалення аміаку з води звичайні вугільні фільтри-глечики не підійдуть. Необхідно використовувати спеціальне обладнання.
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